《土木工程制图》(课程代码02386)

(本菜单只显示题量80%的答案)

第一大题：单项选择题

1：C

2：D

3：C

4：B

5：A

6：B

7：D

8：B

9：A

10：A

11：A

12：B

13：C

14：A

15：D

16：D

17：C

18：C

19：B

20：A

21：B

22：D

23：C

24：A

25：B

26：C

27：B

28：A

29：B

30：C

31：C

32：B

33：B

34：A

35：A

36：C

37：A

38：B

39：C

40：D

41：C

42：A

43：B

44：D

45：D

46：C

47：C

48：C

49：B

50：C

51：D

52：B

53：C

54：A

55：A

56：D

57：D

58：C

59：B

60：C

61：D

62：B

63：C

64：C

65：C

66：C

67：B

68：C

69：D

70：C

71：D

72：A

第二大题：多项选择题

1：C

第三大题：填空题

1：841×1189      ,   25   ,     10

2：图形与实物 、  尺寸数字  ，  图样

3：米  、  毫米   、   圆弧

4：投影图  、 小 、  大  、  7～10

5：全剖视图  、  半剖视图   、  局部剖视图  ，   阶梯剖   、   旋转剖     ；  移出断面图    、  重合断面图   和  中断断面图

6：剖切位置线  、  剖视方向线  ，  6～10  、  4～6

7：米、两、毫米、米

8：新建房屋的位置、朝向及周围环境的情况、1：500、1：1000、1：2000。

9：右上角、点数、数字

10：房屋的外部造型、门窗位置及形式，墙面装修、阳台、雨蓬等部分的材料和做法。

11：地平线、最外轮廓线。

12：结构形式、沿高度方向分层情况、各层构造做法、门窗洞口、层高及建筑总高、楼梯间和门窗洞口位置、底

13：钢筋混凝土、Φ、Φ

14：受力筋、架立筋、箍筋、受力筋、分布筋

第四大题：简答题

1：一个完整的尺寸包括：尺寸界线、尺寸线、尺寸起止符号和尺寸数字。
各部分的绘图规定：（1）尺寸界线用细实线画，应与被注长度垂直，其一端应离开图样轮廓线不小于2mm，另一端宜超出尺寸线2mm—3 mm；（2）尺寸线用细实线画，应与被注长度平行，其两端不宜超出尺寸界线；（3）尺寸起止符号应用中粗斜短线画，其倾斜方向应与尺寸界线成顺时针45°角，长度宜为2 mm—3mm。对于以圆弧为尺寸界线的起止符号，宜用箭头。（4）尺寸数字应依据其方向注写在靠近尺寸线的上方中部。尺寸数字的长度单位，通常除高程及总平面图上以米（m）为单位外，其他都以毫米（mm）为单位。 
尺寸的排列与布置要求：画在图样外围的尺寸线，与图样最外轮廓线的距离不宜小于 10 mm；平行排列的尺寸线间距为 7 mm～10 mm，且应保持一致；互相平行的尺寸线，应从被注轮廓线按小尺寸近、大尺寸远的顺序整齐排列。

2：主视图（正立面图）：由前向后投射得到的视图。
俯视图（平面图）：由上向下投射得到的视图。
左视图（左侧立面图）：由左向右投射得到的视图。
仰视图（底面图）：由下向上投射得到的视图。
右视图（右侧立面图）：由右向左投射得到的视图。
后视图（背立面图）：由后向前投射得到的视图。

3：假想用剖切面把物体分割成两部分，移去观察者和剖切面之间的部分，而将其余部分向投影面投射，所得的图形就叫剖面图。
用剖切平面将物体的某处切断，仅画出该剖切面与物体接触部分的图形，该图称为断面图。
区别：①断面图只画出物体截断面的投影，而剖面图还要画出剖切平面后物体可见部分的投影。②断面图常用于表达建筑工程中梁、板、柱的某一部位的断面真形，也用于表达建筑形体的内部形状；而剖面图主要用于表达物体的内部结构。③断面图的剖切符号仅画出剖切位置线，而不画表示投射方向的剖视方向线，投射方向是通过编号的注写位置来表示的；剖面图需要画出剖切位置线和投射方向线。

4：组合体尺寸种类有：
①定形尺寸：定形尺寸为确定组合体中各基本体大小的尺寸。
②定位尺寸：确定组合体中各基本体之间相互位置以及为确定截切面位置的尺寸叫定位尺寸。
③总体尺寸：是确定组合体的总长、总宽和总高的尺寸。

第五大题：主观判断题

1：平行

2：相交

3：平行

4：交叉或交错

5：平行

6：交叉或交错

7：相交

8：交叉或交错

9：平行

10：交叉

11：相交

12：交叉

13：交叉

第六大题：综合题

1：[image: image1.jpg]



2：[image: image2.jpg]



3：[image: image3.jpg]



4：[image: image4.jpg]



5：[image: image5.jpg]



