《安装工程定额与预算》(课程代码08986)

(本菜单只显示题量80%的答案)

第一大题：判断题

1：B

2：B

3：B

4：A

5：B

6：B

7：B

8：B

9：A

10：B

11：A

12：A

13：B

14：B

15：A

16：B

17：B

18：B

19：A

20：B

21：A

22：A

23：B

第二大题：单项选择题

1：D

2：A

3：D

4：B

5：C

6：B

7：C

8：B

9：A

10：C

11：A

12：C

13：D

14：B

15：A

16：C

17：A

18：D

19：C

20：A

21：A

22：D

23：C

24：B

25：A

26：D

27：B

28：B

29：C

30：A

31：D

32：C

33：A

34：C

35：B

36：A

37：C

38：A

39：C

40：B

41：C

42：B

43：B

44：B

45：C

46：C

47：A

48：B

第三大题：多项选择题

1：B, C, D

2：A,B,C,D

3：C,D

4：A,C,D

5：B,D

6：B,C,E

7：B,C,E

8：A,B,C,D,E

9：A,B,E

10：A,C,E

11：B,D,E

12：A,B,C,D

第四大题：名词解释题

1：

合理的劳动组织和合理地使用材料和机械的条件下（或社会平均水平），预先规定完成单位合格产品的消耗的资源数量之标准，它反映一定时期的社会生产力水平的高低。

2：根据预算工程量选择对应的定额项从而确定相应人工消耗量、材料消耗量、机械台班及主材消耗量的过程。

3：根据施工图纸确定施工工程量，并最终根据定额等计价文件确定工程总金额。

4：根据国家、省级有关行政主管部门规定必须计取或缴纳的，应计入工程造价的费用。

5：施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用，包括人工费，材料费，施工机械使用费。

6：

电机在通电试运行以前为了确保各绕组接线正确，对每个接线处检查接线是否正确，以防电动机反转或励磁绕组不带电，从而引发事故或电机损毁。

7：

工程量清单计价是在建设工程过程中，招标人或委托具有资质的中介机构编制工程量清单，并作为招标文件的一部分提供给投标人，由投标人依据工程量清单进行自主报价，经评审合理低价中标的一种计价方式。

8：单项工程是指在一个建设工程项目中，具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力或效益的一组配套齐全的工程项目。

第五大题：计算题

1：（1）超高增加费4500*1.10=4950元
（2）高层建筑增加费27200*6%=1632元
（3）脚手架搭拆费(4950+1632)*5%=329.1元，其中人工费329.1*25%=82.275元
（4）系统调试费(4950+1632)*15%=987.3元，其中人工费987.3*20%=197.46元

2：

1） 规费（10+1.22+0.7）*6%=0.72万元
2） 税金（10+1.22+0.7+0.72）*3.48%=0.44万元
3） 总造价10+1.22+0.7+0.72+0.44=13.08万元

3：(1) 解：1、S=[image: image1.png]


*（D+2.1δ+0.0082）*L=3.14*（0.325+2.1*0.05+0.0082）*580=798.05（m2）
2、798.05m2*300元/m2=239415元

第六大题：简答题

1：

电线、电缆、桥架、给水管、排水管、通风管道、灯具、开关、插座、各类面板、洁具、门铃、阀门、电话、网线、电话线、水表……

说明：配电箱、电梯、水泵、水箱、大型风机等为设备，不得分。

2：人工费、辅材费、机械费、主材费

3：分部分项工程费，措施项目费，其它费用及规费之和。

4：养老保险费，失业保险费，医疗保险费。

5：留洞、切管、套丝、调直、管架制安、除锈刷漆、管道安装、管件安装、管道水压试验、消毒冲洗。

6：施工图纸、招标文件、施工合同、相关计价文件，施工组织设计，各类规范图集。

7：首先按管道材质及截面尺寸将其长度分别统计，再根据截面尺寸和长度进行表面积计算，最后按材质汇总。

8：招标文件编制，资格审查，发放招标文件，编制投标文件，评标，公示，定标，合同签订。

9：1、分部分项工程费；2、措施项目费；3、其他项目费；4、规费；5、税金。

